R197M
Valvole a sfera in ottone, con calotte e tronchetto. Composto da: due valvole a sfera R252 da 1 1/2"x1". Un tronchetto in ottone, filettato 1 1/2"M, lunghezza 130 o 180 mm.