R560R
Raccordo diritto. In ottone UNI EN 12165 CW617N. Attacchi per adattatori tubo rame, plastica o multistrato.