R595
Cassetta in plastica con coperchio, per collettori da 3/4” o 1” con interasse 35 mm, modulari DN25, complanari R587B, componibili R580CY062, R580CY063, R580CY064, R585CY062, R585CY063, R585CY064. Da completare con supporti serie R598.